{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["9月"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"9月","index":0,"n_rows":16,"n_cols":25,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,24],[15,0,15,19]]}
["2025年9月水环境质量状况数据"]
[null,"年度","月","日","pH值     （无量纲）","溶解氧（mg/L）","高锰酸盐指数（mg/L）","化学需氧量（mg/L）","五日生化需氧量（mg/L）","氨氮（mg/L）","总磷（mg/L）","铜（mg/L）","锌（mg/L）","氟化物（mg/L）","硒（mg/L）","砷（mg/L）","汞（mg/L）","镉（mg/L）","六价铬（mg/L）","铅（mg/L）","氰化物（mg/L）","挥发酚（mg/L）","石油类（mg/L）","阴离子表面活性剂（mg/L）","硫化物（mg/L）"]
["王江泾",2025,9,1,7,2.5,4,"/","/",0.06,0.117,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["界标",2025,9,1,7,2.6,2.8,"/","/",0.15,0.081,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["平望新运河大桥",2025,9,9,7,5.2,2.8,9.5,"/",0.3,0.09,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/",0.005,"/","/"]
["太浦闸",2025,9,2,8.2,6.4,4.5,9.9,3,0.03,0.06,0.00134,0.005,0.38,"0.0004L",0.0018,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["瓜泾口西",2025,9,1,8,6.4,3.1,"/","/",0.03,0.024,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["苏嘉杭高速太浦河桥",2025,9,2,7,3,3.5,12.1,1.9,0.24,0.083,0.0011,0.0047,0.45,0.0002,0.0016,2e-5,2.5e-5,0.002,0.00023,0.0005,0.0005,0.005,0.01,0.005]
["元荡湖口",2025,9,12,8,6.2,4.2,16,"/",0.08,0.05,"/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/"]
["戗港",2025,9,3,7,3.8,4.3,10,1.6,0.04,0.01,0.00027,0.00213,0.35,"0.0004L",0.0017,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["新开路桥",2025,9,3,7.2,4.3,4,9.5,1.8,0.03,0.01,0.00028,0.00162,0.4,"0.0004L",0.0018,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L",0.01,"0.02L","0.01L"]
["三船路河桥",2025,9,3,8.4,7.4,3.8,13.8,2.4,0.02,0.02,0.00074,0.0019,0.42,"0.0004L",0.0023,"0.00004L","0.00005L","0.004L","0.00009L","0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
["八荡河大桥",2025,9,1,7.7,6.2,4,8.4,1.8,0.04,0.07,0.00225,0.00464,0.52,"0.0004L",0.0012,"0.00004L","0.00005L","0.004L",0.00012,"0.001L","0.001L","0.01L","0.02L","0.01L"]
[]
[]
["备注：以上断面数据均由苏州市环境监测中心环境质量监测数据综合管理平台导出"]