{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["10月"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"10月","index":0,"n_rows":18,"n_cols":18,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,17],[17,0,17,10]]}
["2025年10月苏州市吴江区饮用水源地监测结果"]
["序号","城市名称","城市代码","水源地名称","水厂名称","采样时间","pH","溶解氧","高锰酸盐指数","化学需氧量","五日生化需氧量","氨氮","总磷","铜","锌","氟化物","硒","砷"]
[1,"苏州","吴江区","庙港","一水厂","2025-10-09",7.9,7.62,3.8,9,2.4,0.58,0.04,0.00378,0.028,{"v":0.5,"d":"0.50"},"0.0004L",0.0028]
[2,"苏州","吴江区","亭子港","二水厂","2025-10-09",{"v":8,"d":"8.0"},7.83,{"v":4,"d":"4.0"},11,{"v":3,"d":"3.0"},0.61,0.04,0.00137,0.088,{"v":0.5,"d":"0.50"},"0.0004L",0.0026]
["序号","城市名称","城市代码","水源地名称","水厂名称","采样时间","汞","镉","六价铬","铅","氰化物","挥发酚","石油类","阴离子表面活性剂","硫化物","硫酸盐","氯化物","硝酸盐"]
[1,"苏州","吴江区","庙港","一水厂","2025-10-09","0.00004L","0.00005L","0.004L",{"v":0.0041,"d":"0.00410"},"0.001L","0.0003L","0.01L","0.05L","0.01L",52,48,0.14]
[2,"苏州","吴江区","亭子港","二水厂","2025-10-09","0.00004L",0.00011,"0.004L",0.00154,"0.001L","0.0003L","0.01L","0.05L","0.01L",40,44,0.09]
["序号","城市名称","城市代码","水源地名称","水厂名称","采样时间","铁","锰","三氯甲烷","四氯化碳","三氯乙烯","四氯乙烯","苯乙烯","甲醛","苯","甲苯","乙苯","二甲苯"]
[1,"苏州","吴江区","庙港","一水厂","2025-10-09",0.22,0.02,"0.0004L","0.0004L","0.0004L","0.0002L","0.0002L",0.08,"0.0004L","0.0003L","0.0003L","0.0005L"]
[2,"苏州","吴江区","亭子港","二水厂","2025-10-09",0.28,0.05,"0.0004L","0.0004L","0.0004L","0.0002L","0.0002L","0.05L","0.0004L","0.0003L","0.0003L","0.0005L"]
["序号","城市名称","城市代码","水源地名称","水厂名称","采样时间","异丙苯","氯苯","1、2二氯苯","1、4二氯苯","三氯苯","硝基苯","二硝基苯","硝基氯苯","邻苯二甲酸二丁酯","邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","滴滴涕","林丹"]
[1,"苏州","吴江区","庙港","一水厂","2025-10-09","0.0003L","0.0002L","0.0004L","0.0004L","0.00011L","0.00004L","0.00005L","0.00005L","0.00018L","0.000313L","0.000048L","0.000025L"]
[2,"苏州","吴江区","亭子港","二水厂","2025-10-09","0.0003L","0.0002L","0.0004L","0.0004L","0.00011L","0.00004L","0.00005L","0.00005L","0.00018L","0.000313L","0.000048L","0.000025L"]
["序号","城市名称","城市代码","水源地名称","水厂名称","采样时间","阿特拉津","苯并（a）芘","钼","钴","铍","硼","锑","镍","钡","钒","铊"]
[1,"苏州","吴江区","庙港","一水厂","2025-10-09","0.00008L","0.0000014L",0.00242,0.00044,"0.00004L",0.02,{"v":0.002,"d":"0.00200"},0.00288,0.0894,0.00332,"0.00002L"]
[2,"苏州","吴江区","亭子港","二水厂","2025-10-09","0.00008L","0.0000014L",0.00193,0.00015,"0.00004L",0.06,{"v":0.0015,"d":"0.00150"},{"v":0.001,"d":"0.00100"},{"v":0.06,"d":"0.0600"},0.00147,"0.00002L"]
[]
["注：pH无量纲，其余项目为mg/L。未检出项目按检出限加L表示。"]